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ANEXO - III





	ORÇAMENTO QUANTITATIVO
	A 1

	PREFEITURA: Municipal de Faxinal do Soturno
	FOLHA

	PROJETO: BOEIRO DE 60 CM, LARGURA 7 M
	Nº

	ITEM
	DISCRIMINAÇÃO
	UNID
	QUANT
	CUSTO UNITARIO
	CUSTO TOTAL

	01
	Escavação de Valas – Mecânica-retro escavadeira-transporte
	
	M3
	8
	40,00
	
	320,00

	02
	Tubo diâmetro 60 cm, assentamento dos tubos, rejuntado
	
	Ml
	7
	110,00
	
	770,00

	04
	Reaterro compactado
	
	M³
	10
	40,00
	
	400,00

	05
	Cabeceira com pedra basáltica
	
	M2
	4
	110,00
	
	440,00

	TOTAL
	
	
	
	
	1.930,00
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