ANEXO – I
	TERMO DE REFERÊNCIA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO
1 – DO OBJETO
Aquisição de Material Elétrico novo conforme especificações, para a manutenção da Iluminação Pública do Município de Faxinal do Soturno/RS.
Item
Un
Quant
Descrição
VL Med. Unitário
VL Med.
Total
01
UN
50
Lâmpada Vapor de Mercúrio 125W, 220V, Base E27
R$ 18,43
R$ 921,50
02
UN
400
Fio de Cobre Rígido Isolado PVC 450/750V 1,5mm
R$ 1,20
R$ 480,00
03
UN
200
Lâmpada Fluorescente Led, Tubular 20W, 220V, Bulbo de Vidro, Luz Branca
R$ 24,66
R$ 4.932,00
04
UN
30
Fita Isolante 18mmx20, 750V, Normas da ABNT
R$ 22,41
R$ 672,30
05
UN
100
Lâmpada Vapor de Sódio 70W, 220V, Base E27
R$ 35,00
R$ 3.500,00
06
UN
100
Lâmpada Fluorescente Compacta Espiral 30W, 220V, Luz Branca
R$ 27,16
R$ 2.216,00
07
UN
300
Relé Fotoelétrico, 1000W, 220V
R$ 27,35
R$ 8.205,00
08
UN
100
Lâmpada Vapor Metálico Tubular 250W, 220V, Base E40
R$ 51,63
R$ 5.163,00
09
UN
100
Parafuso Máquina Galvanizado Cabeça Quadrada com Porca 12x200CM
R$ 8,36
R$ 836,00
10
UN
200
Arruela Quadrada 1/2
R$ 0,86
R$ 172,00
TOTAL
R$ 27.097,80
2 – JUSTIFICATIVA
Justifica-se a aquisição de Materiais Elétricos para manutenção da iluminação Pública do Município de Faxinal do Soturno.
3 – DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS
          3.1 – A critério do Departamento de Compras, as instalações dos licitantes poderão ser vistoriadas para verificação de sua capacidade técnicas operacionais.
4 – PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:
        4.1 - A entrega dos bens deverá ser efetuada em até 10 (dez) dias corridos, após o recebimento da cópia do Empenho do Processo Licitatório, no Parque de Máquinas da Prefeitura, localizado na Rua Gaspar Martins, 950, sem ônus de frete.
      4.2 - A aceitação dos bens vincula-se ao atendimento das especificações contidas neste Termo de Referência e à proposta apresentada.
      4.3- Verificada desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias corridos, sujeitando-se às penalidades previstas no Edital de Licitação.
5 – DA  DOTAÇÃO  ORÇAMENTÁRIA:
             05-  Secretaria de Obras e Serviços Públicos,   05.02 – Secretaria de Obras e Serviços Públicos; 2014 – Manutenção dos Serviços Iluminação Pública; 33.90.30-00 – Material de Consumo – Fonte de Recurso:1199.
6 – DO PAGAMENTO:
             O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, mediante apresentação de NF, acompanhada de laudo de recebimento emitido pelo responsável pela fiscalização do contrato
7 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:
  O CONTRATANTE obriga-se:
    7.1 Acompanhar o fornecimento, as especificações e a qualidade dos bens, de acordo com as condições e prazo estabelecidos, bem como pagar pela aquisição.
    7.2 Designar gestor e fiscal para acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, a quem competirá comunicar as falhas porventura constatadas no cumprimento do contrato e solicitar a correção das mesmas.
8. DAS OBRIGAÇÕES DA(S) EMPRESA(S) VENCEDORA(S)
    A(s) CONTRATADA (s) obriga-se:
    8.1 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste contrato;
    8.2 - Entregar os bens na conformidade do estabelecido no Edital de Licitação, livres de qualquer ônus, como despesas de fretes, impostos, seguros e todas as demais despesas necessárias;
    8.3 - Cumprir rigorosamente todas as especificações contidas no Edital e na Proposta apresentada.
   8.4 - Comunicar o Setor de Compras, no prazo de 08 (oito) dias que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.
   8.5 - No ato da entrega a empresa vencedora deverá ter um preposto, que responda pela mesma, para acompanhar a conferência e recebimento dos bens. Caso não seja possível assumirá a inteira responsabilidade por eventuais reclamações do contratante.
   8.6 - Substituir, às suas expensas, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, improrrogáveis, após notificação formal, o bem entregue, que esteja em desacordo com as especificações do Edital e seus anexos e com respectiva proposta, ou não aprovados pela Secretaria da Administração e Gestão Financeira, em parecer devidamente fundamentado, ou ainda que apresente vício de qualidade.
9 - DAS PENALIDADES:
 9.1   . Pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste Edital, o Município poderá, garantindo a prévia defesa da licitante vencedora, que deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:
a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a proponente deixar de atender quaisquer indicações aqui constantes;
b) MULTA COMPENSATÓRIA-INDENIZATÓRIA no percentual de 10% (dez por cento) calculada sobre o valor do Contrato ou instrumento equivalente;
c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM O MUNICÍPIO, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
d) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
9.2.
Na
hipótese
de atraso no
cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela CONTRATADA, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do Contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor inadimplido.
3
9.3. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhido no setor de Tesouraria do Município, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.
9.4. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.
10 – DA ESTIMATIVA DE VALOR:
O valor estimado para aquisição de tubos de concreto é de R$ 27.097,80. (vinte e sete mil e noventa e sete reais e oitenta centavos).
Faxinal do Soturno, 28 de Maio de 2019.
                                                      ____________________________________
                                                          Secretário de Obras e Serviços Públicos
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