ANEXO - I

PROJETO BÁSICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO

	1. DO OBJETIVO


O presente projeto tem por objeto a aquisição de material elétrico conforme especificações, para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos.
	2. DA JUSTIFICATIVA


Justifica-se a aquisição de Materiais Elétricos para manutenção da iluminação Pública do Município de Faxinal do Soturno.
	
	3. DOS MATERIAIS ELÉTRICOS A SEREM ADQUIRIDOS

Item

Un

Qtde

Descrição

Valor médio unitário

Valor médio total

01

UN

100

Luminária em chapa de alumínio estampada com cabeçote de alumínio fundido, com suporte E-27, com grade, e braço reto galvanizado a fogo ¾ x 1 metro

R$ 65,00

R$ 6.500,00

02

UN

25

Reator Vapor de Sódio 250 Watts

AFP Externo 220V Capacitor Interno

R$ 91,00

R$ 2.275,00

03

UN

20

Luminária em chapa de alumínio estampada com cabeçote de alumínio fundido, com suporte E-40, com acrílico, e braço curvo galvanizado a fogo ¾ x 1,5 M

R$ 116,00

R$ 2.320,00

04

Mt

700

Fio de Cobre Rígido Isolado 1,50mm 750V

R$ 0,86

R$ 602,00

05

UN

50

Base para Relé Fotoelétrico

R$ 6,50

R$ 325,00

06

UN

100

Relé Fotoelétrico 1000W 220V

R$ 18,00

R$ 1.800,00

07

UN

250

Start para Lâmpada Fluorescente 40W

R$ 1,50

R$ 275,00

08

UN

50

Reator para Lâmpada Fluorescente Convencional 1x40W 220V

R$ 30,00

R$ 1.500,00

09

UN

20

Reator para Lâmpada de Sódio 150W 220V

AFP Externo 220V Capacitor Interno

R$ 85,00

R$ 1.700,00

10

UN

10

Soquete de Porcelana Base E 40

R$ 8,00

R$ 240,00

11

UN

30

Soquete de Porcelana Base E 27

R$ 6,00

R$ 180,00

12

UN

75

Lâmpada Tubular Led, Bulbo em Vidro, 18W, Bivolt, com Base G13

R$ 30,00

R$ 2.250,00

13

UN

40

Luminária Pública Fluorescente 1 x 40W em Chapa Galvanizada Pintada, com Braço para Poste de Concreto

R$ 50,00

R$ 2.000,00

14

UN

100

Arruela Quadrada Galvanizada 13x32x32 mm

R$ 1,00

R$ 100,00

15

UN

100

Parafuso Máquina Galvanizado Cabeça Quadrada com Porca 1/2x200 mm

R$ 8,00

R$ 800,00

16

UN

100

Lâmpada Vapor de Sódio 70W 220V

R$ 36,00

R$ 3.600,00

TOTAL

R$ 26.467,00


	

	4. DA ENTREGA DOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE


4.1 A entrega dos bens deverá ser efetuada em até 20 (vinte) dias, após a assinatura de Contrato com a(s) empresa(s) vencedora(s) do Processo Licitatório, no Parque de Máquinas, sito Rua Gaspar Martins, Faxinal do Soturno, sem ônus de frete.

4.2 A aceitação dos bens vincula-se ao atendimento das especificações contidas à proposta apresentada. 

4.3 Verificada desconformidade dos produtos, a Contratada deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, sujeitando-se às penalidades previstas no Edital de Licitação.
	5. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias: 

05 – Secretaria de Obras e Serviços Públicos

05.02 – Gastos com recursos vinculados

2014 – Manutenção dos Serviços de Iluminação Pública

33.90.30.00 - material de consumo

Fonte Recurso: 1199

Valor Aproximado: R$ 26.467,00
	6. DA EXPECTATIVA AQUISIÇÃO


Os Materiais Elétricos destinam-se para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Obras em uso nas vias para Iluminação Publica.
	7. DO PAGAMENTO


              O pagamento será efetuado em três parcelas nos prazos de 30 (trinta), 60 (sessenta) e 90 (noventa) dias após a entrega dos bens. 

	8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:


8.1 Acompanhar o fornecimento, as especificações e a qualidade dos bens, de acordo com as condições e prazo estabelecidos, bem como pagar pela aquisição.
8.2 Designar gestor e fiscal para acompanhamento e fiscalização da execução do contrato, a quem competirá comunicar as falhas porventura constatadas no cumprimento do contrato e solicitar a correção das mesmas.

	9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA


9.1 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste contrato;

9.2 - Entregar os bens na conformidade do estabelecido no Edital em referência, livres de qualquer ônus, como despesas de fretes, impostos, seguros e todas as demais despesas necessárias; 

9.3 - Proceder à entrega dos bens num prazo máximo de 20 (vinte) dias corridos, contados da assinatura do contrato;

9.4 - Cumprir rigorosamente todas as especificações contidas no Edital e na Proposta apresentada.

9.5 - Comunicar o Departamento de Compras, no prazo de 08 (oito) dias que antecedem o prazo de vencimento da entrega, os motivos que impossibilitem o seu cumprimento.

9.6 - No ato da entrega a empresa vencedora deverá ter um preposto, que responda pela mesma, para acompanhar a conferência e recebimento dos bens. Caso não seja possível assumirá a inteira responsabilidade por eventuais reclamações do contratante.

9.7 - Substituir, às suas expensas, no prazo de 10 (dez) dias corridos, improrrogáveis, após notificação formal, o bem entregue, que esteja em desacordo com as especificações deste edital e seus anexos e com respectiva proposta, ou não aprovados pela Secretaria da Educação, Cultura e Desporto, em parecer devidamente fundamentado através do Setor de Informática do Município, ou ainda que apresente vício de qualidade.

	10. DO PRAZO DO CONTRATO


O contrato terá sua vigência a contar da data da assinatura até o término das relações comerciais nele implícitas, que se estima em  6 meses, considerando o período de garantia dos bens.

	11. VALOR ESTIMADO DO CONTRATO


Estima-se o valor total desta licitação em R$ 26.467,00 (vinte e seis mil, quatrocentos e sessenta e sete reais). 

Faxinal do Soturno, 29 de Setembro de 2017.

                                                              ________________________________ 

                                                                           Clovis Vicente Benetti

                                                              Secretário Obras e Serviços Públicos
4

